Приложение № 19

к приказу МЧС России

от 28.05.2012 № 292

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И ИСПРАВНОСТИ РАБОТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2026/2027 гг.

"___" ___________  2026г.

Адрес: Коллонтай ул., д. 26, литера А

Назначение объекта (жилое, общественное и др.)_жилое________

Принадлежность здания  _ЖСК 1255______________________________________

(УО,УК,ЖСК,ТСЖ, ЖК, городской жилищный фонд, др.)

Этажность  ____9___

Год постройки  ___1987_____

Основные критерии оценки готовности технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования жилых и общественных зданий к новому отопительному сезону:

- Наличие, содержание и исправность первичных средств пожаротушения:

______________имеются/исправны__________________________

(имеются/отсутствуют, исправны/неисправны)

- Содержание и устройство путей эвакуации в соответствии с требованиями

пожарной безопасности: ____________соответствуют______________

(соответствуют/не соответствуют)

- Наличие, содержание внутреннего противопожарного водопровода:                _________________________отсутствует/исправен_________________________

(имеется/отсутствует, исправен/неисправен)

- Наличие, исправность систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ)<*>:                    ______________________________ отсутствуют ____________

(имеются/отсутствуют, исправны/неисправны)

- Наличие, исправность средств оповещения людей о пожаре, эвакуацией при пожаре:                 ____                                                       имеются/исправны___________________________

(имеются/отсутствуют, исправны/неисправны)

б.	Содержание чердачных, подвальных и технических помещений в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности: _____соответствуют__________________

(соответствуют/не соответствуют)

- Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при наличии) по истечении сроков действий обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов:______________не требуется______

(проведена/не проведена, дата последней обработки)

- Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием в соответствии с требованием нормативных документов по электроэнергетике <**>:__контроль осуществляется/соответствуют________________

(контроль осуществляется/не осуществляется, соответствуют требованиям/не соответствуют)

- Выполнение в установленные сроки законных предписаний ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности: выполняются________________________________

(выполняются/не выполняются, % выполнения пунктов предписания)

Оценка ответственным руководителем (собственником здания) готовности технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования жилых и общественных зданий к новому отопительному сезону: готово к эксплуатации в отопительном сезоне 2025/2026 гг._

(готово/не готово)

Председатель ЖСК 1255  Н.Л. Алексейцева                                               ___________________

(Ф.И.О) ответственного руководителя (собственника здания)                                                                   (подпись)       *М.П.