Акт

обследования и категорирования объекта (территории), относящегося к сфере деятельности Министерства образования и науки  Российской Федерации

«___» __________ 2017 г.

Комиссия по обследованию и категорированию,  действующая во исполнение постановления Правительства РФ от 07 октября  2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки  Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании приказа ______________________________________________________(№ и дата приказа по ОУ) провела обследование _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

В ходе обследования  Комиссия установила следующее.

- Общие сведения об объекте (территории).

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ул. ….., дом …., корпус …., литера А  г. Санкт-Петербург,192….

(адрес места расположения)

  - Административно-учебное здание,____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(год постройки, этажность, материал несущих конструкций и перекрытий, сведения о ЧС на объекте за последние 3 года)

1.2 Техническая документация на территорию и находящиеся на ней здание: свидетельство о государственной регистрации права на землю ________________, свидетельство о государственной регистрации права на здание _________________. Ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы  и экспликации имеющихся на территории учреждения зданий и сооружений а также проектная документация имеются и соответствуют действительности. Разработан план действий по ликвидации ЧС. Декларация промышленной безопасности и документация на технологические процессы, используемые на объекте не требуются.

(наличие технической и иной документации, ее актуальность: ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы и  экспликации отдельных зданий и сооружений и их частей, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, проектная документация на объект, декларация промышленной безопасности объекта, документация на технологические процессы, используемые на объекте)

- Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

2.1. Режим работы объекта (территории) ______________________________.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.2. Общее количество работников объекта (территории) ______________.

(человек)             2.3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом, находящимся на объекте (территории),  сотрудников           охранных организаций_________________.

2.4. Среднее  количество  находящихся  на  объекте (территории) в нерабочее  время,  ночью,  в  выходные  и  праздничные  дни  работников, обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц,  осуществляющих безвозмездное   пользование   имуществом,   находящимся       на объекте (территории), сотрудников охранных организаций _________________.

(человек)

2. 5. Сведения   об   арендаторах,    иных    лицах    (организациях), осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся на  объекте (территории)

________________________________________________________________________.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы,ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения(размещения) на объекте (территории)

- Организация охраны и защиты объекта.

  - Технические средства:

    - Система освещения.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Освещенность территории учреждения достаточная (недостаточная). Опоры освещения расположены по периметру территории и на входах (выходах) в здание. Количество опор - __ ед., количество установленных на опорах фонарей __ ед.

Количество фонарей (прожекторов) установленных на фасаде административно-учебного здания - __ ед.

Здание имеет основную и дублирующую сеть электроснабжения, имеется дежурное освещение. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует.

    - Система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения.

Административно-учебное здание учреждения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, площадь покрытия территории учреждения системами АПС – 100%. Средства пожарной сигнализации выведены на локальный узел систем мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ЛУСМО АИС ОБЖ), и на пульт централизованного наблюдения ЦАСПИ (центральная автоматизированная система передачи извещений). Техническое облуживание системы АПС осуществляет ______________________. Заключён государственный контракт № _____________от _________________. Срок действия контракта до ________________.  Система АПС состоит из: из КСОБ  все взять

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения на ___% (100%). Огнетушители углекислотные __ шт. (ОУ-2 – __ шт., ОУ-3 – __ шт.), огнетушители порошковые – __ шт. (ОП-5 – ___ шт., ОП-4 – ____ шт.).

Территория учреждения не оснащена пожарным водопроводом.

Наличие автономных источников электроснабжения: имеется аккумуляторная группа для бесперебойной работы АПС.

    - Система оповещения и управления эвакуацией.

Территория учреждения оснащена системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления. Монтаж выполнил ____________________, проект № ______________, ________ год.

В состав СОУЭ входят:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прибор управления системой речевого оповещения РРОП марки «Стрелец» – ____ шт. (установлен в кабинете директора (заведующего)).

Оповещательные приборы:

световые – КОП 75 марки «Выход» – ___ шт., КОП 75 марки «Направление» – ___ шт.

звуковые (речевые) – «Стрелец» марки «Орфей» – ______ шт.

Площадь защищенных помещений составляет – __________ кв.м.(100%).

Система оповещения о пожаре – акустический блок, рупорные громкоговорители – работоспособны, обслуживаются согласно договору, ежемесячные проверки работы системы проводятся.

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется путём их оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, установленным на каждом этаже. Имеется ______ эвакуационных выходов, пути эвакуации безопасны и оснащены световыми указателями.

Система оповещения о пожаре состоит из акустического блока и рупорных громкоговорителей  в количестве ______ ед.

    - Система охранного телевидения:  Имеется/Отсутствует. Если есть, то что установлено, когда и кем и кто обслуживает?

    - Система видеонаблюдения.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Территория учреждения оборудована наружной и внутренней системами видеонаблюдения. Для охраны территории и помещений используются аналоговые цветные камеры Sony  f = 4,3мм (цвет) – 10 ед. и Sony (цвет) день/ночь f = 2,9мм – 22 ед.

Наружная система видеонаблюдения: ____ видеокамер. Расположены на фасаде административно-учебного здания, обеспечивают возможность обзора ____% территории. Схема расположения с углами обзора прилагается к акту.

Внутренняя система видеонаблюдения: - ____ видеокамеры, расположенных в помещениях административно-учебного здания: в фойе (1 шт.), актовом зале (2 шт.), столовой (2 шт.), 1 этаж рекреации (3 шт.), 2 этаж рекреации (5 шт.), 3 этаж рекреации (3 шт.), 4 этаж рекреации (3 шт.), гардероб (3 шт.).  Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают  непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных в течение 30 суток, изображение выводится на экран монитора  в кабинете зам.директора по АХР.

На высоте около 6 м. над центральным входом в здание установлена видеокамера SONI, изображение с которой поступает на ЛУСМО АИС ОБЖ.

Система видеонаблюдения  обслуживается __________________________________________

_______________________________________________________________________________ (указать наименование подрядной организации, адрес подрядной организации, ФИО директора, телефон, №  и дата контракта, срок действия контракта до …..).

    - Система связи с экстренными службами.

В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и аварийно-спасательными  (аварийно-восстановительными) службами в учреждении используется:

- городская телефонная линия;

- сотовая связь;

- кнопки тревожной связи (КТС и РКТС).

Список экстренных служб, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности и телефоны дежурных:

1.    Управление МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга (192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д.5, тел. дежурной части: 573-57-15);

2.    ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» (1922012,  г. Санкт-Петербург,  ул. Прогонная  д.  8, тел. дежурной части: 700-69-07, пункт охраны: 362-14-07, 700-68-76);

3.   Отдел ГИБДД Управления МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, 
(192007, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина д. 22, тел. 560-85-85);

4.   ОР ППСП Управления МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга,
(193148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 30, тел. дежурной части: 573-55-90);

5.       23 отдел полиции Управления МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга (193231, г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д. 40 корп.2). Начальник ____ ОП: _______________. Тел. дежурной части 523 ОП:  583-35-05.

    - Охранная, тревожная сигнализация.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Средствами охранной сигнализации оборудованы только обособленные помещения:

На втором этаже:

кабинет заместителя директора по АХР

кабинет информатики № 4

кабинет информатики №  7

кабинет директора

кладовая в актовом зале

канцелярия (каб.14)

кабинет химии № 19

кабинет физики.№ 17

На третьем этаже:

помещение библиотеки.

Остальные помещения не оборудованы средствами охранной сигнализации.

1-ый компьютерный класс:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт., Фотон 9 – 1 шт.

Металлическая решётчатая дверь на открывание не заблокирована. Первое и третье окна кабинета заблокированы на разбитие Арфа – 2 шт. (на открывание не заблокированы); второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано. Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 2 шт.

2-й компьютерный класс:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт., Фотон СК – 1 шт.

Дополнительная металлическая решётчатая дверь на открывание не заблокирована. Первое и третье окна кабинета заблокированы на разбитие Арфа – 2 шт. (на открывание не заблокированы).

Второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано. Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон СК – 2 шт.

Два компьютерных класса выведены на отдельный ППКОП Аккорд 2,0 8 шл. – 1 шт., установленный в первом компьютерном классе справа от двери на стене. Постановка и снятие с охраны осуществляется с помощью ВУПС-Т -1 шт.

Кабинет заместителя директора по АХР:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт., Фотон 9 – 1 шт. Окно кабинета заблокировано на разбитие Арфа – 1 шт. (на открывание не заблокировано). Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 1 шт.

Канцелярия:

Входная дверь (из коридора) заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1шт., Фотон СК – 1 шт.; дверь из кабинета заместителя директора по АХР заблокирована на открывание СМК-ИО-102-2 – 1 шт. Первое окно кабинета заблокировано на разбитие Арфа – 1 шт. (на открывание не заблокировано). Второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано;

Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон СК – 1 шт.

Класс химии:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт., Фотон 9 – 1 шт.;

Первое и третье окна кабинета заблокированы на разбитие Арфа – 2 шт. (на открывание не заблокированы). Второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано. Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 2 шт.

Входные двери заблокированы на открывание – СМК-ИО-102-2 – 2 шт.: по 1 на двери (на пролом не заблокированы). Окно кабинета заблокировано на разбитие Арфа – 1 шт. (на открывание не заблокировано). Объём помещения на проникновение не заблокирован.

Класс физики:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102- 2 – 1 шт., Фотон 9 – 1 шт.

Первое и третье окна кабинета заблокированы на разбитие Арфа – 2 шт. (на открывание не заблокированы). Второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано. Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 2 шт.

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт., Фотон 9 – 1 шт.;

окно помещения заблокировано на разбитие Арфа – 1 шт. (на открывание не заблокировано).

Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 1 шт.

Библиотека:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт., Фотон 9 – 1 шт.

Дополнительная металлическая решётчатая дверь на открывание не заблокирована. Первое и третье окна кабинета заблокированы на разбитие Арфа – 2 шт. (на открывание не заблокированы).

Второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано. Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 1 шт.

Кабинет директора

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом – СМК-ИО-102-2 – 1 шт. Первое окно кабинета заблокировано на разбитие Арфа – 1 шт. (на открывание не заблокировано). Второе окно кабинета на открывание и разбитие не заблокировано. Объём заблокирован Фотон 9 – 1 шт. Вторая входная дверь из смежного помещения заблокирована на открывание СМК-ИО-102-2 – 1 шт.

Входная дверь из кабинета директора на открывание и пролом не заблокирована. Дверь в помещение из коридора заблокирована на открывание СМК-ИО-102-2 – 1 шт. Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон 9 – 1 шт.

Кладовая в актовом зале:

Входная дверь заблокирована на открывание и пролом - СМК-ИО-102-2 - 1шт. Окно кабинета заблокировано на разбитие Арфа – 1 шт. (на открывание не заблокировано). Объём помещения заблокирован на проникновение Фотон СК-1шт.

Извещатели всех помещений (кроме компьютерных классов): кабинет заместителя директора по АХР, кабинет директора, кладовая в актовом зале, канцелярия (каб.14), кабинет химии, кабинет физики,  библиотека, выведены на  ППКОП Аккорд 1,0 4 шл. – 1шт., установленный на стене слева от входной двери в кабинете заместителя директора по АХР (на втором этаже). Постановка и снятие с охраны осуществляется с помощью ВУПС-Т -1 шт.

БРП Скат 1200Д – 1шт., БВИ – 1шт. (индикация не работает) – установлены также в кабинете заместителя директора по АХР рядом с ППКОП Аккорд. Сигналы с ППКОП Аккорд 1,0 и с ППКОП Аккорд 2,0 (из компьютерного класса) выведены на ППК Контакт GSM-4-1 шт. ООО  «Охранная фирма «Титан-Секьюрити».

Заключён государственный контракт от __________________________________ на реагирование с ООО________________________________________.

Учреждение оснащено 1 ед. носимой кнопкой тревожной сигнализации (РКТС), 1 ед. стационарной кнопкой тревожной сигнализации (КТС). Носимая кнопка тревожной сигнализации находится у вахтёра. Стационарная – в кабинете заместителя директора по АХР, на втором этаже.

Сигнал «тревога» поступает в локальный узел систем мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ЛУСМО АИС ОБЖ) и на пульт централизованного наблюдения ООО «Росохрана Телеком».

Тревожные извещения передаются на автоматизированное рабочее место центра оперативного управления нарядами ОВО по Невскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Реагирование на сигналы «тревога» ОВО по Невскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Установленная аппаратура: «Заря УО-IP-GPRS-ИП-2sim», двухканальный универсальный комплект радиоуправления DWB: РПУ-1 шт., РПД – 1 шт. «Альтоника RR-701R», КТС «Астра-321». ППКОП Ритм- 1шт. (установлен для дублирования этих же сообщений в ЛУСМО АИС ОБЖ). Приборы приёмно-контрольные смонтированы в кабинете заместителя директора по АХР, на втором этаже, слева от входной двери на стене.

Средства тревожной сигнализации обслуживает ООО «Росохрана Телеком». Контракт № ________________________________ от ______________ до 31.12.2017 года.

Система охранной сигнализации  обслуживается ООО «_________________» г. Санкт-Петербург, Железноводская, д.73, лит. А, пом.4Н генеральный директор _______________., тел. 350-00-00. Заключён государственный контракт № КСОБ – …. от 30.12.2016г. Срок действия контракта до 30.12.2017.

    - Техническая укрепленность здания и прилегающей территории:

Административно-учебное здание представляет собой блочную железо-бетонную конструкцию с использованием железо-бетонных перекрытий, этажность составляет: от 2 до 4 этажей.

Имеет по периметру  территории ограждение высотой 2,2 м. из металлических прутьев на металлических опорах. Въезды оборудованы воротами в количестве 2 штук (по 1 с двух сторон школы). Дополнительные калитки для прохода имеются? Кол-во, запираются ли они?

Все оконные проёмы первого этажа оборудованы наружными металлическими распашными металлическими решётками, закрывающимися на навесной замок.

7 оконных проёмов второго этажа (2 кабинета информатики по три окна и 1 административное помещение с 1 окном),   1 оконный проём третьего этажа  (административное помещение) оборудованы внутренними металлическими раздвижными решётками, закрывающимися на навесной замок.

16 окон подвальных помещений оборудованы наружными стационарными металлическими решётками. Остальные оконные проемы решетками не оборудованы.

Все выходные двери в количестве 8 штук выполнены из металла, имеют надёжные замки.

Доступ в подвальные  и технические  помещения (тепловой узел, вентиляционное помещение, кладовки) ограничен дверьми, закрывающимися замками.

Спортивная площадка (стадион) имеет по периметру  территории ограждение высотой 2,2 м. из металлических прутьев на металлических опорах.

Охраняемые помещения:

1-ый компьютерный класс:

Входная дверь металлическая 2-го класса защиты, имеется пожарный сертификат, оборудована одним врезным замком, усилена дополнительной металлической решётчатой дверью, оборудованной одним врезным замком. Три окна в кабинете металлопластиковые, оборудованы внутренними раздвижными металлическими решётками с одним запирающим устройством.

2-й компьютерный класс:

Входная дверь металлическая 2-го класса защиты, имеется пожарный сертификат, оборудована одним врезным замком, усилена дополнительной металлической решётчатой дверью, оборудованной одним врезным замком. Три окна в кабинете металлопластиковые, оборудованы внутренними раздвижными металлическими решётками с одним запирающим устройством.

Кабинет заместителя директора по АХР:

Входная дверь деревянная филёнчатая 1-го класса защиты, оборудована одним врезным замком;

окно в кабинете металлопластиковое, без решётки.

Входные двери деревянные филёнчатые 1-го класса защиты, каждая оборудована одним врезным замком (первая дверь-вход из коридора, вторая дверь – вход из кабинета заместителя директора по АХР. Два окна в кабинете металлопластиковые, решётками не оборудованы.

Класс химии:

Входная дверь деревянная филёнчатая 1-го класса защиты, оборудована одним врезным замком;

три окна в кабинете металлопластиковые, решётками не оборудованы.

С классом химии смежное помещение лаборантской. Вход из кабинета химии и из  коридора. Двери деревянные филёнчатые 1-го класса защиты. Каждая оборудована одним врезным замком. Окно металлопластиковое, решёткой не оборудовано.

Класс физики:

Входная дверь деревянная филёнчатая 1-го класса защиты оборудована одним врезным замком.

Три окна в кабинете металлопластиковые, решётками не оборудованы.

С классом физики смежное помещение лаборантской. Входная дверь деревянная филёнчатая 1-го класса защиты, оборудована одним врезным замком. Окно в помещении металлопластиковое, решёткой не оборудовано.

Библиотека:

Входная дверь металлическая 2-го класса защиты, имеется пожарный сертификат, оборудована одним врезным замком, усилена дополнительной металлической решётчатой дверью, оборудованной одним врезным замком. Три окна в кабинете металлопластиковые, оборудованы внутренними раздвижными металлическими решётками, с одним запирающим устройством.

Кабинет директора

Входная дверь (из коридора) деревянная филёнчатая 1-го класса защиты оборудована одним врезным замком. Два окна в кабинете металлопластиковые, решётками не оборудованы.

Помещение смежное с  кабинетом директора без окон. Две входные двери деревянные филёнчатые 1-го класса защиты, каждая оборудована одним врезным замком.

Кладовая в актовом зале:

Входная дверь деревянная филёнчатая 1-го класса защиты оборудована одним врезным замком.

Окно в кладовой металлопластиковое, решёткой не оборудовано.

    - СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. Имеется/Отсутствует. Что установлено, когда, кем и кто обслуживает?

3.2      ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА. Отсутствует./Имеется

3.2.1.  Пропускной режим: Функции пропускного режима осуществляет вахтёр (Приказ по учреждению от _________________ № __________).

Действиями вахтера руководит  директор ГБОУ школы № …..,   (ФИО), тел. _______________.

3.2.2. Пропускной режим осуществляется в период с 08.00 до 19.00 часов.

Вахтёр имеет в наличии переносную тревожную кнопку DWB.

3.2.3 количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и проезда транспортных средств):______имеются в виду ворота, калитки, вход в здание

Вход на территорию школы свободный с 7-00 до 20-00. В вечернее и ночное время проход закрыт с помощью металлических ворот, запирающихся на навесной замок. Вход в административно-учебное здание под контролем вахтера с 08-00 до 19-00.

3.2.4  Электронная  система  пропуска. Наличие и тип установленного оборудования

3.2.5  Стационарные и ручные металлоискатели: наличие, марка, количество

- Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

4.1.  Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |  |

4.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий Оставляем как написано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фойе (вход) | до 50 чел. | ???? | Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Сообщение о заминировании. Захват заложников. | Человеческие жертвы. Частичное обрушение строительных конструкций, иные повреждения внутренних помещений без повреждения строи-тельных несущих конструкций. Возникновение пожара, сильное задымление. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию. Заражение территории, приле-гающей к зоне заражения. |
| 2 | Спортивный зал | до 80 чел. | ???? | Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Сообщение о заминировании. Захват заложников. | Человеческие жертвы. Частичное обрушение строительных конструкций, иные повреждения внутренних помещений без повреждения строи-тельных несущих конструкций. Возникновение пожара, сильное задымление. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию. Заражение территории, приле-гающей к зоне заражения. |
| 3. | Спортивный зал | до 80 чел. | ???? | Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Сообщение о заминировании. Захват заложников. | Человеческие жертвы. Частичное обрушение строительных конструкций, иные повреждения внутренних помещений без повреждения строи-тельных несущих конструкций. Возникновение пожара, сильное задымление. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию. Заражение территории, приле-гающей к зоне заражения. |
| 5. | Учебные классы | до 30 чел. | ???? | Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Сообщение о заминировании. Захват заложников. | Человеческие жертвы. Частичное обрушение строительных конструкций, иные повреждения внутренних помещений без повреждения строи-тельных несущих конструкций. Возникновение пожара, сильное задымление. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей здания. Заражение территории, подвергшейся непосредственному воздействию. Заражение территории, приле-гающей к зоне заражения. |
| 6. | Спортивная площадка (стадион) | до 200 чел. | ???? | Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Захват заложников. | Человеческие жертвы. |
| 7. | Газовое оборудование | ??? | ??? | Возникновение пожара. Утечка,взрыв | Человеческие жертвы. Частичное обрушение строительных конструкций, иные повреждения внутренних помещений без повреждения строи-тельных несущих конструкций. Возникновение пожара, сильное задымление, взрыв. |

4.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Меняем только пункт б, если школа не огорожена, и добавляем свои возможные места проникновения

а) центральный вход в здание (под видом учащегося или родителя учащегося);

б) транспортные ворота на территорию (под видом обслуживающей организации).

в) запасные выходы

4.4 Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Оставляем как написано

а) приведение в действие взрывного устройства;

б) применение огнестрельного оружия;

в) поджог;

г) распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов;

д) минирование.

е) захват заложников

ж)  наезд на толпу  (заполняется в случае отсутствия огороженной собственной территории или имеется неконтролируемый въезд)

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| N п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее кол-во человек (учащиеся, сотрудники, родители | 1.Частичное обрушение 2.Полное разрушение. 3.Иные повреждения 4.Выход из строя коммунальных и инже-нерных сетей здания. 5.Остановка работы учреждения. | Балансовая стоимость здания и находящегося на территории объекта имущества |

6. ПРИСВОЕННАЯ  КАТЕГОРИЯ.

Объекту присвоена 2 категория опасности.

7. ОСОБОЕ  МНЕНИЕ  КОМИССИИ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(при наличии раскрываются особые предложения по совершенствованию АТЗ объекта (территории), порядок реализации которых

не определен действующими нормативно правовыми документами, в том числе, связанные с особенностями оперативной обстановки, рельефом местности, служебной необходимостью и др.)

7. ВЫВОДЫ.

Здание имеет __ эвакуационных выходов, нормативно-планировочные решения которых соответствуют нормам пожарной безопасности.

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и  системой оповещения и управления эвакуацией с выводом сигнала на ГМЦ и ЦАСПИ. Защищаемая площадь помещений системами 100%.

Защищаемая площадь помещений системами _______ кв. метров.

Здание не оборудовано автоматическими установками пожаротушения (не предусмотрено проектом).

Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (не предусмотрено проектом).

Здание оборудовано гарантийно исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве - ___ штук.

Учреждение оснащено 1 носимой кнопкой тревожной сигнализации (РКТС), 1 стационарной КТС, выведенных на ПЦО ООО «Росохрана Телеком». Реагирования на тревожные извещения осуществляет ОВО по Невскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб  и ЛО».

Сведений о проверке работоспособности и отметок проведении ежемесячного технического обслуживания средств сигнализации и системы видеонаблюдения нет. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения имеется. Заполнен частично.

Тестирование прохождения сигналов срабатывания средств охранной и автоматической пожарной сигнализации и средств контроля загазованности не осуществляется. Отсутствуют справки Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Городской мониторинговый центр».

Система видеонаблюдения имеется. Количества видеокамер недостаточно для обеспечения полного контроля за территорией школы. Разрешение камер видеонаблюдения для чёткого распознания лиц недостаточно.

Система контроля и управления доступом отсутствует.

Функции физической охраны осуществляет неквалифицированный персонал.

+ вывод ОЛРР

+вывод МЧС

Подписи членов комиссии, проводивших обследование:

Председатель Комиссии:

Директор ГБОУ (Заведующий ГБДОУ)			                       	______________

Члены комиссии:

Заместитель директора (заведующего) 					______________

Старший инспектор ОВО по Невскому району

г.СПб-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по

г.СПб и ЛО» 		(объекты левого берега реки Невы) 		Кукулин В.В.

Старший инспектор ОВО по Невскому району

г.СПб-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по

г.СПб и ЛО»      (объекты правого берега реки Невы)			Смышляев С.В.

Инспектор ОЛРР (по Невскому району)

Главного управления Росгвардии по

г. СПб и ЛО   (для объектов, охраняемых ЧОП) 			_____________

Начальник территориального отдела

по Невскому району

Управления гражданской защиты

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 					Васильев Н.В.

Представитель Отдела надзорной деятельности

и профилактической работы Невского района

УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу				_____________

Представитель Отдела  УФСБ  России

по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области

в Невском и Фрунзенском районах						Ремчук Д.О.