| Опросный лист «Оценка потенциала энергосбережения системы электроснабжения» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1. | Полное наименование объекта |  |
| 2. | Адрес объекта |  |
| 3. | Должность, Ф.И.О. руководителя |  |
| 4. | Контактное лицо для связи |  |
| 5. | Телефон контактного лица |  |
| 6. | Адрес электронной почты |  |
| 7. | Назначение объекта | административное/ детский сад/ больница/ школа и ВУЗ/ больница/ столовая/ прочее (указать) |
| 8. | Год установки системы электроснабжения (реконструкция, модернизация) |  |
| 9. | Мощность потребителя, кВт: | из договора на электроснабжение |
| 9.1. | - установленная |  |
| 9.2. | - среднегодовая заявленная |  |
| 10. | Текущий тариф с НДС на электроэнергию, руб./кВт.ч. |  |
| 11. | Вид применяемого тарифа | одноставочный/ двухставочный/ дифференцированный по времени суток |
| 12. | Наличие приборов учета на объекте отдельно на освещение (год установки, дата последней поверки) |  |
| 13. | Количество приборов учета, шт. (тип, марка) |  |
| 14. | Количество осветительного оборудования, шт. | см. таблицу «Действующая система освещения» |
| 15. | Способ установки светильников | стена/ потолочный/ подвесной потолок/ другое (указать) |
| 16. | Средняя частота замены ламп в светильнике, раз/год |  |
| 17. | Наименование электросбытовой организации |  |
| 18. | Наименование обслуживающей организации (при наличии) |  |
| 19. | Схема электроснабжения | внутренняя/ внешняя |
| 20. | Наличие субабонентов | арендаторы/ ДЮСШ/ музыкальные школы/ другое (указать) |
| 21. | Ответственные потребители | см. таблицу «Ответственные потребители» |
| 22. | Техническое состояние системы электроснабжения | хорошее/ удовлетворительное/ плохое |

Действующая система освещения

| № п/п | Тип | Установленная мощность, Вт | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник ДРЛ 250 (наружный) | 250 |  |
| 2. | Светильник ДРЛ 250 (внутренний) | 250 |  |
| 3. | Светильник ДРЛ 400 (внутренний) | 400 |  |
| 4. | Светильник ДРЛ 700 (внутренний) | 700 |  |
| 5. | Светильник ЛПО 4х18 | 72 |  |
| 6. | Светильник ЛПО 2х58 | 116 |  |
| 7. | Светильник ЛПО 2х36 | 72 |  |
| 8. | Светильник ЛН 150 | 150 |  |
| 9. | Светильник ЛН 100 | 100 |  |
| 10. | Светильник ЛН 60 | 60 |  |
| 11. | Взрывозащищенный светильник с ЛН 150 | 150 |  |
| 12.* |  |  |  |
| 13.* |  |  |  |
|  | Итого |  |  |
| *Позиции 12-13 заполняются в случае отсутствия нужного типа светильника в списке. |  |  |  |

Ответственные потребители

| № п/п | Наименование | Установленная мощность, кВт. | Кол-во, шт. | Дата установки | Время работы, ч./сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита |  |  |  |  |
| 2 | Холодильная установка |  |  |  |  |
| 3 | Стиральная машина |  |  |  |  |
| 4* |  |  |  |  |  |
| 5* |  |  |  |  |  |
| 6* |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | - |  |

*Позиции 4-6 заполняются в случае отсутствия нужного типа оборудования в списке.