Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.04.2019 по 30.04.2019

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2077 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 8» (детское поликлиническое отделение № 58) | Искровский проспект, дом 33, литера Ю | 43848 | Тревога ПОЖАР | 03.04.2019 10:50:34 | Ремонтные работы без предупреждения |
| 2 | 2096 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 46» | улица Седова, дом 95, корпус 2, литера А | 43875 | Тревога ПОЖАР | 23.04.2019 11:59:40 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2110 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 13» | проспект Елизарова, дом 3, литера А | 1210030 | Тревога ПОЖАР | 28.04.2019 09:47:32 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2139 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 56, корпус 1, литера А | 43548 | Тревога ПОЖАР | 20.04.2019 12:24:40 | Ремонтные работы без предупреждения |
| 5 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 22.04.2019 10:27:39 | Ремонтные работы без предупреждения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 22.04.2019 10:27:40 | Ремонтные работы без предупреждения |
| 6 | 2211 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 9, корпус 3, литера Ф | 4532 | Тревога СКЗ | 27.04.2019 13:14:23 | Скачок напряжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2242 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 9, корпус 2, литера И | 4662 | Тревога ПОЖАР | 06.04.2019 12:59:24 | Произвольное срабатывание |
| 8 | 2243 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 7, литера С | 4877 | Тревога СКЗ | 11.04.2019 17:29:14 | Скачок напряжения |
| 9 | 2251 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Невского района Санкт-Петербурга | Третий Рабфаковский переулок, дом 10, корпус 2, литера Л | 4771 | Тревога СКЗ | 02.04.2019 13:09:12 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  | 4771 | Тревога СКЗ | 02.04.2019 13:09:15 | Скачок напряжения |
| 10 |  |  |  | 4771 | Тревога СКЗ | 03.04.2019 16:11:15 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  | 4771 | Тревога СКЗ | 03.04.2019 16:11:19 | Скачок напряжения |
| 11 |  |  |  | 4771 | Тревога СКЗ | 06.04.2019 12:58:42 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  | 4771 | Тревога СКЗ | 06.04.2019 12:58:45 | Скачок напряжения |
| 12 | 5393 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 77 Невского района» (поликлиническое отделение № 7) | проспект Обуховской Обороны, дом 261, корпус 2, литера А | 14678 | Тревога СКЗ | 18.04.2019 09:46:07 | Чувствительность извещателя |
| 13 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.04.2019 10:27:47 | Чувствительность извещателя |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.04.2019 10:31:55 | Чувствительность извещателя |
| 14 | 7334 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» | Союзный проспект, дом 5, корпус 2 | 1217035 | Тревога ПОЖАР | 25.04.2019 19:40:00 | Произвольное срабатывание |
| 15 | 2257 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга | Дальневосточный проспект, дом 66, корпус 2, литера А | 4873 | Тревога СКЗ | 28.04.2019 10:29:18 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 28.04.2019 10:29:21 | Скачок напряжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2270 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Антонова-Овсеенко, дом 25, корпус 2, литера А | 4535 | Тревога КТС | 05.04.2019 22:39:49 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога КТС | 05.04.2019 22:39:55 | Произвольное срабатывание |