## Первая
п.п | Наименование ИОГВ | Наименование государственного учреждения | Адрес объекта бюджетной сфера (адрес здания) | Наименование источника теплоснабжения к которому подключено здание | Наименование ресурсоснабжающей организации | Количество подсоединений (вводов) к сетям централизованного теплоснабжения (шт) | Количество индивидуальных тепловых пунктов (шт) | Наличие устройств автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) да/ нет | ТИП УАРТ : 1. - АИТП с теплообменниками; 2. - АИТП без теплообменника | Объект бюджетной сферы не оснащен УАРТ, но подключен к источникам теплоснабжения, оснащенным автоматизированными системами регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха* | Наименование и адрес котельной или центрального теплового пункта, оснащенных автоматизированными системами регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | Год ввода в эксплуатацию системы автоматизированного регулирования температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха | Внесены ли данные в модуль ГИС "Энергоэффективность" | Тип системы отопления (зависимая/независимая) | Тип системы горячего водоснабжения (открытая/закрытая) | Наличие технической возможности установки оборудования автоматического регулирования (есть/нет)** | Причины отсутствия технической возможности установки оборудования автоматизированного регулирования**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 193230, Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.17, корп. 3 |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
2 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 328 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, к. 1, литер А |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
3 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга | 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 84, корп. 1 |  | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 6 эксплуатационный район
4 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 342 Невского района Санкт-Петербурга | 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 50, лит. А |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
5 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга | 192174, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6, корп.2 |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
6 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | 193149, Санкт-Петербург, ул.Русановская, д. 15, корп. 2 |  | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 6 эксплуатационный район
7 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга | 193231, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, корп. 2
8 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 193231, Санкт-Петербург, Российский пр., д.19, лит.А |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
9 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 192012, Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д. 94, лит. А |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
10 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | 193318, Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.4, корп.2
11 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | 193231, Санкт-Петербург, Союзный пр., д.3, корп.2, лит.А
12 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | 192012, Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.8, корп.2, стр.1 |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
13 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.110, к.1, лит.А |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
14 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 192012, Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.113, к.4, лит.Л |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
15 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | 193231, Санкт-Петербург, ул.Кржижановского, д.2, лит.А
16 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 192012, Санкт-Петербург, ул. Чернова, д. 11, лит. А |  | ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
17 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга | 192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 7, корп.2 |  | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 6 эксплуатационный район
* столбец 11 - при четырехтрубной системе теплоснабжения или двухтрубной и отсутствии ГВС. **столбец 18 - указываются одна или несколько причин: а/ отсутствует помещение соответствующее требованиям, установленным законодательством РФ о техническом регулировании (далее - помещение) б/ не обеспечивается в помещении соблюдение предъявляемых в соотв. с законодательством РФ о техническом регулировании обяз-х треб-й к усл-м эксплуатации оборудования автоматизированного регулирования соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования. в/ отсутсвие возможности подключения оборудования автоматического регулирования к системе электроснабжения здания, или отсутствие возможности подлкючения оборуд-я автоматизированного регулир-я к источнику резервному электроснабжения, или отсутствие в системе отопления здания защиты от аварии в период перерыва в электроснабжении ( путем предотвращения поступления в систему отопления теплоносителя спревышением предельно допустимойтемпературы, установленной законодательством РФ о технич-м регулир-и, или остывания теплоносителя, находящегося в системе отопления зданий, до температуры его замерзания при соблюдении треб-й законодательства РФ, устанавдивающих минимально допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях на период перерыва электроснабжения. г/ отсутствие возможности установки датчика температуры наружного воздуха, обеспечивающей точность измерения указанной температцры вне зависимости от влияния погодных условий. ( На основании Приказа от 11.10.2017 № 1422/пр "Об утверждении критериев наличия технической возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддрежание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в в системе горячего водоснабжения непосредственно в здании", утвержденным Минстрой и ЖКХ РФ.)
Note on D14: передан от 111 сада