| Вариант | № | Лоток для выполнения 17 задания |
| --- | --- | --- |
| 2317 | 6 | - Штатив лабораторный с держателями - Динамометр с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н). Допускается динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н). - Три груза массой по (100 ± 2) г. - Подвижный блок. - Нить (предварительно закрепить в лапке штатива). - Линейка длина 300 мм, с миллиметровыми делениями. |
| 2318 | 1 | - Динамометр с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н). - Цилиндр с миллиметровой шкалой вдоль образующей m = (66 ± 2) г, V = (56,0 ± 1,8) см3, длина не менее 80 мм Допускается использовать алюминиевый цилиндр V = (34,0 ± 0,7) см3, m = (95 ± 2) г с нанесенной на него шкалой. - Сосуд с водой (позволяющий полностью погрузить в него используемый цилиндр). |

ВНИМАНИЕ! В материалах для экспертов примеры возможных ответов на экспериментальные задания будут приведены в соответствие с рекомендуемыми характеристиками оборудования.