| Вариант | № | Лоток для выполнения 17 задания |
| --- | --- | --- |
| 2407 | 4 | - Источник питания с входным напряжением 36 ÷ 42 В или батарейный блок 1,5 ÷ 7,5 В Допускается любой источник питания, подходящий для осветителя. - Осветитель со слайдом «Модель предмета» - Собирающая линза №2 с фокусным расстоянием F= (50 ± 5) мм Допускается линза с фокусным расстоянием (60±0,4)мм. Подписать «Линза №2». - Экран - Направляющая рейка (оптическая скамья) необязательно - Линейка длиной 300 мм (с миллиметровыми делениями) !!!! ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ЛИНЗА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ!!!! Прокомментировать участникам экзамена, что изображение получаем не от лампы, а от слайда «Модель предмета». Расстояние измеряем не от лампы, а от слайда «Модель предмета». |
| 2408 | 6 | - Штатив лабораторный с муфтой и лапкой - Динамометр с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) Допускается динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н). - Рычаг (длина не менее 40 см, с креплениями для грузов) - Три груза массой по (100 ± 2) г каждый - Линейка длина 300 мм, с миллиметровыми делениями (при необходимости) |
| 2409 | 2 | - Динамометр с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) (обозначить № 2) - Деревянный брусок с крючком и нитью массой (50 ± 5) г Допускается деревянный брусок массой (60 ± 5) г и (100 ± 5) г - Три груза массой по (100 ± 2) г каждый - Направляющая рейка, которая должна обеспечивать коэффициент трения бруска по ней приблизительно 0,2 (обозначить Б и показать направление перемещения бруска по ней) |
| 2410 | 1 | - Динамометр с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н). - Цилиндр пластиковый с миллиметровой шкалой вдоль образующей m = (66 ± 2) г, V = (56 ± 2) см3, длина не менее 80 мм (обозначить №3) - Сосуд с водой (позволяющий полностью погрузить в него используемый цилиндр) |

ВНИМАНИЕ! В материалах для экспертов примеры возможных ответов на экспериментальные задания будут приведены в соответствие с рекомендуемыми характеристиками оборудования.